## CIE
Sello y fecha EICI
|  | v1.0 | [13 empty] | CIE INCOMPLETO
| TITULAR | [13 empty] | IDENTIFICADOR DEL CIE: | 6623243794978174QG
NIF: |  |  |  | Primer Apellido: | [7 empty] | Segundo Apellido: | [8 empty] | FALTAN DATOS | 8
Nombre/Razón Social: | [11 empty] | Correo-e:
Dirección: |  | Tipo vía: |  |  | Nombre vía: | [12 empty] | Nº: |  |  | FALTAN DATOS | 7
Bloque: |  |  | Escalera: |  |  | Piso: |  | Puerta: |  | Localidad: | [10 empty] | FALTAN DATOS | 6
Provincia: | [6 empty] | CP: |  |  | Telefono fijo: |  |  |  |  | Móvil: | [5 empty] | FALTAN DATOS | 7
Representante (si procede): | [16 empty] | NIF:
DATOS DE LA INSTALACIÓN
Emplazamiento de la instalación
Tipo vía: |  |  |  | Nombre vía: | [11 empty] | Nº : |  | CP: |  |  | FALTAN DATOS | 8
Bloque: |  |  | Escalera: |  |  | Piso: |  | Puerta: |  | Localidad: | [10 empty] | FALTAN DATOS | 6
Contador ubicado en(1): | [6 empty] | Dirección del punto de suministro (2): | [13 empty] | FALTAN DATOS | 3
Características técnicas de la instalación (*)
Actuación (3): | [5 empty] | Temporalidad (4): |  |  |  | días. | CUPS: |  |  |  |  | Superficie (m2): |  |  |  |  | FALTAN DATOS | 7
Pot. Max. Adm. (5): |  |  |  |  | kW | Tipo instalación (8): | [10 empty] | Aforo (9): |  |  |  | FALTAN DATOS | 7
Pot. Amp./mod. (6): |  |  | N/A |  | kW | Tipo de suministro: |  |  |  |  | Tensión: |  | V | Sección alimentación: | [5 empty] | mm2 | FALTAN DATOS | 11
Pot. Original (7): |  |  | N/A |  | kW | Sistema de conexión del neutro y de las masas (esquema de distribución) (10): | [14 empty] | FALTAN DATOS | 5
Acometida/alimentación: Punto de conexión (11): | [9 empty] | Tipo (12): |  |  |  | C.G.P. (esquema): |  |  | (13) |  |  |  | FALTAN DATOS | 7
Protecciones: Int. General Instalación/Fusibles (A): | [10 empty] | Prot. contra sobretensiones: |  |  |  | Int. Diferencial: | [5 empty] | FALTAN DATOS | 6
| Empresa Distribuidora: | [19 empty] | FALTAN DATOS | 2
Información adicional. Descripción de los trabajos realizados o del uso de la instalación según el tipo de instalación seleccionado
0
EMPRESA INSTALADORA
NIF |  |  | Nombre/Razón Social: | [17 empty] | FALTAN DATOS | 4
Categoría de la empresa instaladora: | [8 empty] | Nº Registro Integrado Industrial: | [11 empty] | FALTAN DATOS | 4
Nombre del instalador: | [13 empty] | NIF instalador: | [6 empty] | FALTAN DATOS | 4
Dirección Tipo vía: |  |  |  |  | Nombre vía: | [8 empty] | Nº: |  |  |  | CP: |  |  | FALTAN DATOS | 8
Municipio: | [5 empty] | Provincia: |  |  |  |  | Teléf.: |  |  | Correo-e: | [6 empty] | FALTAN DATOS | 8
CERTIFICACIÓN DE LA EMPRESA INSTALADORA
La empresa instaladora referenciada y en su nombre el titular del certificado de cualificación individual con nombre y número arriba indicados,
CERTIFICA: que ha ejecutado la instalación referenciada documentada en (14) | [20 empty] | FALTAN DATOS | 2
de acuerdo al vigente R.E.B.T., sus I.T.C y las normas particulares de la empresa distribuidora y que ha realizado la verificación de las instalaciones, con resultado favorable, según consta en el presente certificado.
| Aplica/se incluye certificación sobre cumplimiento del RD 1890/2008, REEAE(14) | [9 empty] | Pot. Instalada luminarias y aux. RD 1890/2008: | [8 empty] | kW | FALTAN DATOS | 4
| Aplica ITC-BT 51 sobre instalación de sistemas de automatización, gestión técnica de la energía y seguridad para viviendas y edificios (14). | [19 empty] | FALTAN DATOS | 2
En | [8 empty] | (1) Armario o local. |  |  |  |  | (2) Ubicación precisa, si es distinta de la de la instalación
Firma del instalador y fecha | [8 empty] | (3) Instalación Nueva, Modificación o Ampliación con o sin modificación de la instalación existente. |  |  |  |  | (4) Para instalaciones temporales d.2. (ferias…)
[9 empty] | (5) Potencia máxima admisible de la instalación. En caso de A o M corresponde a la potencia final de la instalación. |  |  |  |  | (6) En caso de A corresponde a lo ampliado (A). En caso de M corresponde a lo modificado (M). N/A si es nueva
[9 empty] | (7) Para A y M Pot. Original de la instalación. N/A si es nueva |  |  |  |  | (8) Tipo, según apartado 3 de la ITC BT-04 del REBT
[9 empty] | (9) Para posibles LPC sean > o < 50 personas. |  |  |  |  | (10) TT, TN, IT
[9 empty] | (11) CT (centro de transformación), RBT (red de baja tensión) ó IA (instalación aislada). |  |  |  |  | (12) Aérea o subterránea.
[9 empty] | (13) Seleccionar si es CGP, BTV y completar la información, o indicar N/A. |  |  |  |  | (14) Seleccionar lo que aplica en cada caso
VERIFICACIONES POR MEDIDAS Y ENSAYOS
[9 empty] | 1. Resistencia de puesta a tierra: | [10 empty] | Ω | FALTAN DATOS | 3
[9 empty] | 2. Resistencia de aislamiento de los conductores: | [10 empty] | MΩ | FALTAN DATOS | 3
3. Otras:
(*) Se cumplimentarán todos los campos de características técnicas de la instalación de este documento, independientemente de que se rellenen con "N/A", no aplica o una llamada al campo de observaciones o se elegirá entre las opciones que se propongan.
El presente certificado se expide exclusivamente a los efectos previstos en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y disposiciones complementarias, sin que ello implique el cumplimiento por parte del Titular de la instalación de todos los requisitos que pudiera imponer la normativa vigente para la puesta en servicio y suscripción de contrato de suministro eléctrico.
En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales, sus datos serán tratados para las siguientes finalidades: - RECABAR LOS DATOS DE LAS INSTALACIONES AFECTADAS POR REGLAMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL CUYA TRAMITACIÓN ESTÁ EXTERNALIZADA, ASÍ COMO EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS INSPECCIONES DE DICHAS INSTALACIONES
1134FO1
CERTIFICADO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN

## OPCIONES
Tipo_Via | Tipo | Punto_conexión | EXPEDIENTE | Tipos_Instalación
CALLE | Aérea | CT | Nueva | AUTOCONSUMO
ACCESO | Subterránea | RBT | Modificación | LOCALES HÚMEDOS
ACUEDUCTO |  | IA | Ampliación con o sin modif. | LOCALES POLVORIENTOS
AERODROMO |  |  |  | LOCALES CON RIESGO DE CORROSIÓN
AEROPUERTO | ESQUEMA | RESPUESTA |  | BOMBAS DE EXTRACCIÓN O ELEVACIÓN DE AGUA
ALAMEDA | Seleccionar | SI |  | LOCAL MOJADO
ALMACEN | C.G.P. (esquema): | NO |  | GENERACION SOLAR FOTOVOLTAICA
ALTO | BTV( nº salidas): |  |  | GENERACION SOLAR TERMOELÉCTRICA
APARTAMENTO | N/A | TIERRA |  | AEROGENERADORES
ARROYO | DOCUMENTACION | TT |  | GENERACION GRUPOS ELECTRÓGENOS FIJOS
ARROYO |  | IT |  | GRUPOS ELECTRÓGENOS PORTÁTILES
AUTOVIA | Proyecto con nº de visado y fecha | TN-S |  | COGENERACIÓN
AVENIDA | Proyecto con decl. responsable de fecha | TN-C |  | CONVERTIDORES
BAJADA | MTD | TN-C-S |  | CONDUCTORES AISLADOS PARA CALDEO -
BARRANCO | UBICACIÓN | DISTRIBUIDORA |  | TEMP. ALIMENTA MAQUINA OBRAS CONSTRUCCIÓN
BARRANCO | Armario | 0021 I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES |  | TEMP. EN LOCALES O EMPLAZAMIENTOS ABIERTOS
BARRIADA | Local | 0022 UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD |  | VIVIENDA
BARRIADA | Individual (CPM) | 0026 HIDROCANTÁBRICO DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA |  | LOCAL/OFICINA (NO LPC)
BARRIO |  | 0483 DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DEL TAJUÑA |  | INSTALACIONES DE ENLACE
BASILICA | SUMINISTRO | 0494 DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EL POZO DEL TIO RAIMUNDO, S.L.U |  | INSTALACIONES COMUNES
BLOQUE | Monofásico | 0314 HIDROELÉCTRICA VEGA, S.A. |  | GARAJE VENTILACIÓN FORZADA
BULEVAR | Trifásico | ES UNA INSTALACIÓN AISLADA |  | GARAJE VENTILACIÓN NATURAL
BULEVAR |  |  |  | LPC - CINES
CALLEJA | CATEGORIA |  |  | LPC- TEATROS
CALLEJON | Básica |  |  | LPC- AUDITORIOS
CAMINO | Especialista |  |  | LPC- PLAZAS DE TOROS
CAMPAMENTO |  |  |  | LPC- HIPÓDROMOS
CANAL |  |  |  | LPC- PARQUES DE ATRACCIONES
CANTON |  |  |  | LPC- SALAS DE FIESTA
CAÑADA |  |  |  | LPC- DISCOTECAS
CARRERA |  |  |  | LPC- SALAS DE JUEGOS DE AZAR
CARRETERA |  |  |  | LPC- ESTADIOS Y PABELLONES DEPORTIVOS
CARRIL |  |  |  | LPC- CANODROMOS
CERRO |  |  |  | LPC- PARQUES ACUATICOS
COLONIA |  |  |  | LPC- FERIAS FIJAS
COSTANILLA |  |  |  | LPC- BINGOS
CUESTA |  |  |  | LPC- CIRCOS
DEHESA |  |  |  | LPC- OTROS
FINCA |  |  |  | LPC- TEMPLOS
GLORIETA |  |  |  | LPC- MUSEOS
GRAN VIA |  |  |  | LPC- SALAS DE CONFERENCIAS Y CONGRESOS
PARAJE |  |  |  | LPC- CASINOS
PARCELA |  |  |  | LPC- HOTELES
PARQUE |  |  |  | LPC- HOSTALES
PASADIZO |  |  |  | LPC- BARES, RESTAURANTES O SIMILARES
PASAJE |  |  |  | LPC- ASILOS
PASEO |  |  |  | LPC- GUARDERÍAS
PLAZA |  |  |  | LPC- HOSPITALES, CLÍNICAS, AMBUL., CENTROS SALUD
PLAZUELA |  |  |  | LPC- ESTACIONES DE VIAJEROS
POBLADO |  |  |  | LPC- ESTACIONAMIENTOS SUBTERRÁNEOS
POLIGONO |  |  |  | LPC- ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
RINCON |  |  |  | LPC- AGRUP. ESTAB. EN CENTROS COMERCIALES
RINCONADA |  |  |  | LPC- AEROPUERTOS
RONDA |  |  |  | LPC- BIBLIOTECAS
ROTONDA |  |  |  | LPC- CLUBES SOCIALES Y DEPORTIVOS
SECTOR |  |  |  | LPC- CENTROS DE ENSEÑANZA
SENDA |  |  |  | LPC- CONSULTORIOS MÉDICOS
TRASERA |  |  |  | LPC- OFICINAS CON PRESENCIA DE PÚBLICO
TRAVESIA |  |  |  | LPC- RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES
URBANIZACION |  |  |  | LPC- GIMNASIOS
VEREDA |  |  |  | LPC- SALAS DE EXPOSICIONES
VIA |  |  |  | LPC- CENTROS CULTURALES
CALLE |  |  |  | LPC- OTROS
LPC-OTROS LOCALES BD2/BD3/BD4
LPC- OTROS (OCUPACIÓN > 100)
MÁQUINAS DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE
INSTALACIONES QUE UTILICEN TENSIONES ESPECIALES
DESTINADAS A RÓTULOS LUMINOSOS
CERCAS ELÉCTRICAS
ALUMBRADO EXTERIOR PÚBLICO
ALUMBRADO EXTERIOR PRIVADO
MOBILIARIO URBANO
LOCAL CON RIESGO INCENDIO O EXPLOSIÓN, NO GARAJE
QUIROFANOS Y SALAS DE INTERVENCION -
PISCINAS
FUENTES
INFRAESTRUCTURA DE RECARGA VEHICULO ELECTRICO
INDUSTRIAS Y OTROS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES
OTRAS NO CONTEMPLADAS

## INSTRUCCIONES
INSTRUCCIONES
1.- | Cumplimente el Certificado de Instalación Eléctrica (CIE) en todos sus campos necesarios. Tenga en cuenta que en el margen derecho aparece "FALTAN DATOS" si existe algún campo sin rellenar.
2.- | Tenga en cuenta que el contenido de alguno de los campos deberá seleccionarlo de entre las opciones que aparecen en el desplegable de ese campo.
3.- | Cuando se hayan completado todos los campos necesarios y en la columna del margen izquierdo ya no aparezca ninguna celda indicando que "FALTAN DATOS", en la parte superior del CIE el valor "CIE INCOMPLETO" quedará reemplazado por "COMPLETADO".
4.- | Algunos campos tienen habilitado el control de errores. Por ejemplo, no es posible indicar un CUPS no válido, ni de una empresa distribuidora distinta a la que pertenece el punto de suministro que identifica ese CUPS.
5.- | El campo "IDENTIFICADOR DEL CIE" es un valor alfanumérico único para el CIE que se ha completado y permite identificar de manera unívoca el CIE en el registro de la instalación.
6.- | Una vez completados todos los datos necesarios, y cuando aparece el valor "CIE COMPLETADO" en la parte superior derecha, deberá proceder a imprimir el CIE y firmarlo antes de presentarlo junto con la documentación necesaria para su registro.
7.- | Para su presentación telemática, el CIE, impreso en formato .pdf, deberá estar firmado electrónicamente.

## K (hidden)
Referencia del CIE: | 6623243794978170 | QG |  |  |  |  | CUPS: | 0
Compañía:
|  |  | 372 | #VALUE! |  |  | Caracteres de control: | #NAME?
|  |  | 0 | T | 0021 | 0021 I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES
|  |  | 1 | R | 0022 | 0022 UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD
|  |  | 2 | W | 0026 | 0026 HIDROCANTÁBRICO DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
|  |  | 3 | A | 0483 | 0483 DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DEL TAJUÑA
Referencia del CIE |  |  | 4 | G | 0494 | 0494 DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EL POZO DEL TIO RAIMUNDO, S.L.U
|  |  | 5 | M | 0315 | 0315 HIDROELÉCTRICA VEGA, S.A.
aleatorio | 6000000000000000 |  | 6 | Y
fecha | 623243790000000 |  | 7 | F
aleatorio | 4978174 |  | 8 | P
|  |  | 9 | D
|  |  | 10 | X
|  |  | 11 | B
|  |  | 12 | N
|  |  | 13 | J
|  |  | 14 | Z
|  |  | 15 | S
|  |  | 16 | Q
|  |  | 17 | V
|  |  | 18 | H
|  |  | 19 | L
|  |  | 20 | C
|  |  | 21 | K
|  |  | 22 | E